## 再エネ発電
地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック 補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル
B.再生可能エネルギー発電用
入力する数値に関しては、必要に応じて計算ファイル内で表示されている小数点の位まで入力することとし、それ以下の小数点については四捨五入することとする。
事業者名 |  | ○×工業株式会社
事業による導入量
設置場所 |  | 〒
青森県下北郡佐井村
導入する機器 ・システムの種類 |  | 太陽光発電 | [5 empty] | 複数の機器・システムを導入する場合は、全ての機器・システムの名称を選択してください。
製品名 |  | 例）ABC電気製 品番 〇〇〇 | [5 empty] | 複数の機器・システムを導入する場合は、全ての機器・システムの名称を記載してください。
選択してください
[12 empty] | 太陽光発電 |  |  |  | 1
設備容量 |  | 20 |  | 単位 | kW | [6 empty] | 太陽熱発電 |  |  |  | 0
[12 empty] | 風力発電（陸上） |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
補助対象となる機器・システムの「導入量」を記入してください。 | [11 empty] | 風力発電（洋上） |  |  |  | 0
[12 empty] | 地熱発電（バイナリー） |  |  |  | 0
法定耐用年数 |  | 17 |  | ［年］ |  | 法定耐用年数を記入 | [5 empty] | 地熱発電（その他） |  |  |  | 0
[12 empty] | 水力発電（既設導水路活用） |  |  |  | 0
国税庁が発表している耐用年数表を参考にして、法定耐用年数を整数で記入してください。不明である場合は、想定使用年数を記入し、右の選択肢において「想定使用年数を入力」を選択してください。 | [11 empty] | 水力発電（その他） |  |  |  | 0
[12 empty] | 海洋エネルギー発電 |  |  |  | 0
設備容量当たりのCO2削減量（CO2削減原単位） | [11 empty] | バイオマス（メタン発酵ガス） |  |  |  | 1
[12 empty] | バイオマス（間伐材等由来の木質バイオマス） |  |  |  | 1
【発電量】 | [11 empty] | バイオマス（一般木質バイオマス・農作物の収穫に伴って生じるバイオガス） |  |  |  | 1
[12 empty] | バイオマス（建設資材廃棄物） |  |  |  | 1
年間設備利用率 |  | 11.0314 | [%] |  | 対象となる発電システムの導入時における年間設備利用率を記入してください。年間設備利用率は以下より算出するものとします。 （年間設備利用率：想定年間発電電力量［kWh］÷（設備容量［kW］×24［h］×365［日］） | [6 empty] | バイオマス（一般廃棄物・その他バイオマス） |  |  |  | 1
[12 empty] | その他 |  |  |  | 1
再生可能エネルギー発電量 |  |  | 966.35 | [kWh]
商用電力の排出係数 |  |  | 0.579 | [kgCO2/kWh]
年間CO2削減原単位 |  |  | 559.5167 | kgCO2/年/kW
設備 利用率 | 設置地域の日射量（NEDO日射量データベース）より推計。 年間発電電力量ＥＰＹ＝ＰＡＮ×ＨＡ×Ｋ×365 ［kWh／年］ PAN:20kW,HA:年平均 3.53kWh/㎡・day,K:0.75 →19,327Wh／年 | [10 empty] | 選択してください |  |  |  |  | 燃料種を 選択してください
[12 empty] | 灯油 | 2.49 | 36.7 MJ/L | 36.7 | L | 一般廃棄物
[12 empty] | 軽油 | 2.58 | 1L=38.2 MJ | 37.7 | L | 下水汚泥
「年間設備利用率」の設定根拠を記載してください。ただし、バイオマス発電システムを導入し化石燃料との混焼を計画している場合は、想定される混焼率の値、およびその設定根拠も記載してください。また、参考にした文献やカタログ等の資料がある場合は、資料名、発行年、発行者、URL等を記載してください。 | [11 empty] | A重油 | 2.71 |  | 39.1 | L | 糞尿
[12 empty] | 液化天然ガス | 2.22 |  | 54.6 | kg | 木材チップ
[12 empty] | 都市ガス | 2.23 | 1N㎥=45MJ | 44.8 | N㎥ | 木材ペレット
【ライフサイクルCO2排出量（※バイオマス発電設備、廃棄物発電設備のみ）】 | [11 empty] | 石炭 | 2.61 |  | 29 | kg | その他
バイオマス・ 一般廃棄物の混焼率 |  |  | 0 | [%] |  | 化石燃料との混焼を計画している場合は、想定される混焼率を記入してください。（例：バイオマス70%、石炭30%の場合、「70.0」） | [5 empty] | コークス | 3.17 |  | 29.4 | kg
投下した燃料種を選択し、年間燃料総消費量整数で記入し、横のセルに単位も記入してください。該当する燃料種が選択肢にない場合、「その他」を選択し、右側に使用した燃料種を記載してください。（燃料消費量は導入設備の容量当たりに換算する必要はありません）。 | [5 empty] | 混焼する化石燃料の種類を選択し、年間燃料総消費量を整数で記入してください。（燃料消費量は導入設備の容量当たりに換算する必要はありません）。
バイオマス・一般廃棄物の名称 |  |  | 太陽光発電 |  |  | 混焼する化石燃料の 種類 |  |  | 選択してください
太陽光発電の年間燃料総消費量 |  |  | 0 | 単位 |  | 混焼する化石燃料の 年間総消費量 |  |  | 0 | []
太陽光発電の排出係数 |  |  | 0 | [kgCO2/] |  | 混焼する化石燃料の 排出係数 |  |  | 0 | [kgCO2/]
太陽光発電の排出係数の設定根拠
太陽光発電のCO2排出係数を記入し、設定根拠を記載してください。不明である場合、「不明」と記載してください。
太陽光発電のCO2排出量 |  |  | 0 | [kgCO2/] |  | 助燃材のOC2排出量 |  |  | 0 | [kgCO2/]
太陽光発電のCO2排出原単位 |  |  | 0 | [kgCO2/年/kW] |  | 助燃材のOC2排出原単位 |  |  | 0 | [kgCO2/年/kW]
[6 empty] | 削減原単位[kgCO2/年/kW] |  |  | 559.5167 | [kgCO2/年/kW]
結果（CO2削減効果）
年間CO2削減量 |  | 11190.333 |  | [kgCO2/年] | ＝ |  | 年間CO2削減量 |  | 11.1903 |  | [tCO2/年]
累計CO2削減量 |  | 190235.661 |  | [kgCO2] | ＝ |  | 累計CO2削減量 |  | 190.2357 |  | [tCO2]
事務局確認用
法定耐用年数 |  |  |  | 17年 | 法定耐用年数を記入
バイオマスの排出係数 |  | 0 | 設定根拠

## 更新履歴
更新履歴
日付 | 箇所 | 更新内容 | 理由
2017-06-02 | 全数式 | 数式における参照方法を全て絶対参照に変更 | verを変更する際に、参照元がずれる可能性を防ぐため。